## Slide 1: Prealpi Servizi S.p.A Depuratore Gavirate
DP01207201
Rilievo fotografico

## Slide 2
vista di insieme 1
vista di insieme 2
vista di insieme3
griglia fine

## Slide 3
raccolta grigliato
schema impianto
sollevamento
cabina quadri elettrici

## Slide 4
defosfatazione
denitrificazione e ossidazione
Impianto deodorizzazione
deodorizzazione non funzionante

## Slide 5
dissabbiatura e disoleatura
esterno vasca sedimentazione biologica
linea 1 dismessa
locale disidratazione

## Slide 6
nitrificazione 2
nitrificazione
ossidazione
palazzina servizi

## Slide 7
prenitrificazione
quadro controllo
quadro di comando impianto
sedimentazione chimica

## Slide 8
sedimentazione linea 1 dismessa
vasca sedimentazione biologica
ispessimento fanghi
nastropressa

## Slide 9
laboratorio2
laboratorio analisi
disinfezione e uscita

## Slide 10: Prealpi Servizi S.p.A Depuratore Gavirate
DP01207201
Scheda impianto